Лабораторная работа № 12

ФИЗИЧЕСКИЙ МАЯТНИК

Цель работы: изучение колебаний физического маятника при произвольных углах отклонения и определение его приведенной длины, изучение теории затухающих колебаний и экспериментальное определение характеристик затухания.

Приборы и оборудование: лабораторная установка, блок питания БП-30, секундомер.

Материал для изучения:

Гармонические колебания. Математический и физический маятник, приведенная длина физического маятника. (пп. 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3)

Свободные затухающие колебания, их характеристики.  (п. 2.6.4)

Литература:

[1] глава 12 (введение)           [2] пп. 3.1, 3.2;            [3] §§ 38, 39, 49-54, 58;

[5] §§ 33, 35, 36, 39-41;         [6] §§ 32,34,50-52;       [7]  §§ 52, 59, 123-126;

[8] §§ 5.4, 6.1, 6.3.

Теоретическое введение

9

8

7

6

5

4

3

2

1



0…30 B

U

Рис. 1.

В работе исследуется колебательное движение физического маятника в двух следующих режимах.

1. Слабозатухающие свободные колебания при наличии только силы сопротивления воздуха. В течение небольшого времени (10…20 полных колебаний) такие колебания можно считать практически незатухающими.

2. Затухающие свободные коле-бания под действием регулируемой силы сопротивления, пропорциональной угловой скорости движения маятника (теория таких колебаний изложена в разделе 2.6.4).

Конструкция маятника позволяет исследовать его колебания при углах  отклонения от вертикали вплоть до 90°. В разделе 2.6.3 была изложена теория малых незатухающих колебаний математического и физического маятников, когда их колебания можно считать гармоническими. В случае произвольных углов отклонения колебания уже не являются гармоническими. Это проявляется, в частности, в зависимости периода  колебаний маятника от амплитуды  (максимального отклонения маятника от вертикали). Напомним, что период малых колебаний от амплитуды не зависит (так называемое свойство изохронности колебаний).

Для произвольных углов отклонения  уравнение движения математического маятника согласно (2.92) имеет вид

,

где  - ускорение свободного падения,  - длина подвеса. Решение уравнения (1) дает следующее приближенное выражение для периода колебаний как функции амплитуды :

.

Формулу (2) можно также использовать для нахождения периода колебаний физического маятника, если в качестве  взять значение его приведенной длины .

Описание установки и методики эксперимента

Схема установки представлена на рис. 1. На основании 1 установлен электромагнит 2 и стойка 3. На стойке закреплена ось 5, на свободном конце которой находится маятник, состоящий из узла вращения 6, деревянной тяги 8 и металлической пластины 9. На тяге имеется стрелка 4, показывающая угол отклонения маятника по шкале 7. Цена деления шкалы - 10°. Электромагнит питается от блока питания постоянного тока с выходным напряжением не более 30 В и током не более 1 А. При движении пластин в магнитном поле, создаваемом электромагнитом, в ней возникают индукционные токи Фуко. По правилу Ленца токи Фуко создают собственное магнитное поле, противодействующее причине, вызывающей эти токи, т. е. движению пластины в поле электромагнита. Как следствие, возникает сила, направленная против движения пластины (сила сопротивления).

В состав установки входит также настенный маятник, по своим свойствам близкий к математическому. Он состоит из небольшого массивного шарика, подвешенного на тонкой капроновой нити. Вращением ролика можно изменять длину  подвеса маятника (расстояние от точки подвеса до центра масс шарика). Если длина  окажется равной приведенной длине  исследуемого физического маятника, то периоды их малых колебаний должны быть одинаковы (в пределах ошибок измерений).

Порядок выполнения работы и обработка результатов

1. Без силы сопротивления

- Отклоните маятник на угол  = 30° и отпустите. Измерьте период колебаний. Для этого необходимо измерить время  10..20 колебаний и разделить его на число колебаний . Проделайте эту процедуру несколько раз, найдите среднее значение периода и оцените его случайную погрешность.

- Повторите п. 1 для углов  = 60°, 90°, а также для малых колебаний, при которых угол отклонения маятника не превышает 5-6°. Результаты оформите в виде таблицы.

- Для случая малых колебаний маятника рассчитайте приведенную длину маятника

.

- Установите на математическом маятнике длину нити, равную . Проведите измерение периода малых колебаний математического маятника. Сравните результаты измерения периодов математического и физического маятников.

- Используя найденное значение , оцените по формуле (2) период колебаний физического маятника для всех значений амплитуды  из пп. 1 и 2. Сопоставьте результаты расчета с опытными данными.

2. С силой сопротивления

- Подключите электромагнит соединительными проводами к источнику питания. Установите напряжение на источнике  30 В.

- Отклонив маятник на угол 30°, подсчитайте число полных колебаний , происходящих за время, на котором амплитуда убывает в е раз (е  2,72).

- Повторите п. 2 для напряжения питания  15 В и при выключенном источнике питания ( 0). Результаты оформите в виде таблицы.

- Используя результаты предыдущих опытов, найдите логарифмический декремент затухания по формуле  и декремент затухания .

- Для каждого из трех значений напряжения  постройте эпюру колебаний, т. е. зависимость амплитуды колебаний  от числа колебаний , совершенных системой к данному моменту времени:

.

Контрольные вопросы

- Что такое колебания? Какие колебания называют периодическими? гармоническими?

- Дайте определение амплитуды, периода и частоты колебаний.

- Что такое фаза колебания?

- Что называют физическим маятником? математическим маятником? При каких условиях колебания физического и математического маятников можно рассматривать как гармонические?

- Что такое изохронность колебаний? Покажите, что малые колебания физического и математического маятника изохронны.

- Что называют приведенной длиной физического маятника?

- Дайте определение затухающих колебаний. Составьте дифференциальное уравнение свободных затухающих колебаний и запишите его решение.

- Что понимают под амплитудой и периодом затухающих колебаний?

- Что такое декремент затухания и время релаксации?

- Дайте определение логарифмического декремента затухающих колебаний. Получите формулу его связи с декрементом затухания.