Лабораторная работа № 14

### ПОПЕРЕЧНЫЕ КОЛЕБАНИЯ СТРУНЫ

Цель работы: изучение поперечных колебаний струны, освоение резонансного метода измерения фазовой скорости и длины волны, экспериментальная проверка теоретической зависимости скорости поперечных волн в струне от силы ее натяжения.

Приборы и оборудование: лабораторная установка ФПВ-04М.

Материал для изучения:

Гармонические колебания. (п. 2.6.2)

Уравнение бегущей гармонической волны. Волновое число, фазовая скорость и длина волны. Волновое уравнение. (п. 2.6.6)

Стоячая волна; условие образования стоячей волны в ограниченном участке среды. (п. 2.6.6)

Литература:

[1]  глава 13 (введение); работа № 26;    [4]  §§ 93-100;    [7]  §§ 137-143.

# Теоретическое введение

Рассмотрим струну, натянутую с силой натяжения  между двумя неподвижными зажимами, расположенными на расстоянии  друг от друга. Линейная плотность  струны массы  равна

.

Направим ось  вдоль струны, полагая координату первого зажима  0, а второго . При отклонении точек струны по координате  на величину  возникают поперечные колебания, распространяющиеся вдоль струны в виде бегущих поперечных волн. Покажем, что фазовая скорость этих волн будет зависеть от силы натяжения .

Рис. 1.

Рассмотрим малый участок струны , находящийся в точке  и смещенный по оси  на величину  (см. рис. 1). На этот участок действуют силы  и . Так как отклонение мало, считаем, что отклоненный участок приближенно не меняет своей длины. Тогда общее натяжение струны не меняется и . Проекции силы натяжения на ось   в начале и конце участка  равны

(здесь учтено, что тангенсы углов наклона касательной равны производным функции  по переменной  в точке касания). Разность этих проекций есть сила, приводящая в движение участок :

.

С учетом того, что согласно (1) масса участка , по второму закону Ньютона (2.14) имеем:

.

Выражение (4) имеет вид волнового уравнения (2.119), где фазовая скорость волны

.

Возбуждаемые в струне бегущие поперечные волны распространяются вдоль струны в обе стороны от возмущенного участка. Отражаясь от зажимов, они будут интерферировать, образуя в общем случае сложную и нестационарную картину распределения смещений вдоль струны. Картина будет стационарной, если в струне возбуждаются вынужденные колебания под действием внешней периодической силы. При определенных условиях в струне возникают стоячие волны – явление, которое называют резонансом струны.

При резонансе в закрепленной с двух сторон струне ее концы должны являться узлами стоячей волны. Учитывая, что узлы располагаются на расстоянии  друг от друга ( - длина волны), приходим к условию

,

где  1, 2, 3,... Условие (6) означает, что при резонансе на длине струны  укладывается целое число полуволн. Так как , то резонансными частотами будут

Таким образом, для образования стоячей волны в струне фиксированной длины  необходимо, чтобы частота внешней периодической силы совпала с одной из частот (7), называемых также собственными частотами колебаний струны. Из (7) получается выражение для экспериментального определения скорости  резонансным методом:

.

В данной лабораторной работе определяется скорость  с использованием формулы (8) и проверяется зависимость  (5).

Описание установки

Рис. 2.

Принцип действия установки (рис. 2) основан на возникновении сил, действующих на струну (проводник с током) в постоянном магнитном поле (сила Ампера). На жестком основании 1 закреплен постоянный магнит 2, между полюсами которых натянута струна 3. Один конец струны жестко крепится к основанию, а второй прикреплен к тарировочной пружине. Второй конец пружины механически связан с винтовым механизмом 4, при помощи которого осуществляется изменение натяжения струны. Сила натяжения струны измеряется при помощи указателя 5, перемещающегося по шкале при изменении натяжения струны. Измерение длины стоячих волн, образующихся в струне, производится по миллиметровой шкале 6, нанесенной на прозрачный кожух, закрывающий переднюю стенку объекта исследования. Для улучшения видимости струны за ней размещена лампа подсветки. Блок питания 7 лампы размещается на стойке 8 под основанием.

В состав измерительного устройства 9 входят генератор синусоидальных колебаний с усилителем мощности для возбуждения колебаний струны и частотомер для измерения частоты генератора. На передней панели размещены следующие органы управления:

- ручки ЧАСТОТА «ГРУБО» и ЧАСТОТА «ТОЧНО» – для установки частоты генератора;

- ручка УРОВЕНЬ – для установки необходимой амплитуды выходного напряжения генератора (амплитуда колебаний струны);

- цифровое табло частотомера.

Порядок выполнения работы и обработки результатов

- Подключите установку к сети 220 В. Нажмите кнопки СЕТЬ блока питания лампы и измерительного устройства. После этого должны загореться лампа подсветки струны и цифровое табло измерительного устройства. Дайте установке прогреться в течение 3-5 мин.

- Установите натяжение струны 0,4 Н. Ручку УРОВЕНЬ установите в среднее положение.

- Изменяя при помощи ручек ЧАСТОТА «ГРУБО» и ЧАСТОТА «ТОЧНО» частоту в диапазоне 10-35 Гц, получите одну хорошо различимую полуволну на всей длине струны (с одной пучностью посередине струны). Запишите найденное значение частоты .

- Увеличивая частоту кратно полученной, определите частоты колебаний , при которых на струне возникают  2, 3, 4 пучности.

- Повторите измерения пп. 3, 4 для четырех-пяти различных значений силы натяжения струны . Все результаты занесите в таблицу. Измерьте длину струны .

Примечание: запрещается задавать натяжение струны более 0,6 Н.

- По полученным данным с помощью формулы (8) вычислите скорость . Постройте график зависимости  от  и убедитесь в его линейности согласно соотношению (5).

- По окончании работы отключите питание установки выключателями СЕТЬ на задних панелях измерительного устройства и блока питания.

Таблица

| № изм. | , Н |  | , Гц | , м/с | , м/с | , м/с | , м2/с2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |

Контрольные вопросы

- Какое движение называют волновым? Какие волны называют поперечными? продольными?

- Каким образом возникают упругие волны в сплошной упругой среде?

- Запишите и поясните уравнение бегущей волны.

- Что такое длина волны и  волновое число? Как они связаны с фазовой скоростью бегущей волны?

- Получите формулу для фазовой скорости поперечной волны в струне.

- Что называют стоячей волной? Что такое узлы и пучности стоячей волны?

- Выведите уравнение стоячей волны. Найдите координаты узлов и пучностей стоячей волны.

- Нарисуйте несколько последовательных положений струны, участвующей в стоячей волне.

- В чем заключается условие резонанса для стоячей волны в струне? Какими способами можно обеспечить его выполнение?

- Опишите экспериментальную методику измерения фазовой скорости волны в струне с использованием явления резонанса.