Лабораторная работа № 15.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОТЫ ПАРООБРАЗОВАНИЯ ВОДЫ.

Цель работы - определение удельной и молярной теплоты парообразования  воды при фазовом переходе первого рода по экспери-ментально полученной зависимости давления насыщенных паров от температуры.

Теория метода.

Фазой называется однородная часть вещества, имеющая границу с другими частями системы, в которой она находится, и которая может быть отделена от этой системы. Переход вещества из одного фазового состояния в другое называется фазовым переходом. Фазовый переход первого рода всегда сопровождается поглощением или выделением скрытой теплоты  и изменением удельного объема  и молярного объема  вещества, , где - число молей, ;  - масса;  - молярная масса вещества.

Поскольку количество скрытой теплоты зависит от массы вещества, претерпевающей фазовый переход, для характеристики процесса используется удельная теплота перехода , отнесенная к единице массы вещества:

.                                                           (1)

и молярная теплота перехода , отнесенная к одному молю вещества:

.                                                         (2)

При постоянном давлении фазовый переход всегда проходит при определенной температуре, называемой температурой перехода, при которой возможно термодинамическое равновесие фаз при данном давлении. Для рассмотрения фазового перехода «жидкость – пар» обратимся к изотермам, построенным для нескольких значений температуры  на  диаграмме (рис. 1). Горизонтальные участки изотерм отвечают областям фазового перехода. В процессе перехода молярный объем скачкообразно изменяется от величины , что соответствует молярному объему жидкой фазы, до величины , что соответствует молярному объему газообразной фазы. Интервал  представляет собой область двухфазного состояния (жидкость - пар) вещества. Среди всех возможных температур есть одна, называемая критической температурой , при  которой горизонтальный участок изотермы, что отвечает фазовому переходу, вырождается в точку перегиба. При температуре, превышающей критическую, исчезает разница между паром и жидкостью, а вещество ни при каком давлении невозможно перевести из газообразного в жидкое состояние. За областью фазового перехода состояние реального вещества в жидкой и газообразной фазах достаточно точно описывает уравнение Ван-дер-Ваальса, которое для одного моля газа имеет вид

,

где параметры  и  введены для учета потенциального взаимодействия между молекулами и собственного объема молекул газа. Изотерма, описываемая уравнением Ван-дер-Ваальса на  диаграмме для температуры , изображена на рис. 1 штрих-пунктирной линией.

Рисунок 1 – Изотермы Ван-дер-Ваальса и реального вещества.

Для вычисления изменения давления насыщенного пара в зависимости от температуры проведем для одного моля вещества цикл Карно, в который входят горизонтальные участки изотерм реального вещества AB и CD (рис. 1). Пусть ; ; ; . Выполненная за цикл работа  равна площади этого цикла на  диаграмме, а сам цикл, учитывая близость изотерм, его образующих, можно приближенно считать параллелограммом. Тогда

.

В ходе изотермического фазового перехода (участок AB) вещество получает от нагревателя количество теплоты, равное теплоте перехода . Поэтому КПД цикла можно записать в виде

.                                   (3)

Поскольку рассматривается цикл Карно, КПД этого цикла можно также записать, используя теорему Карно:

.                                              (4)

Приравняв выражения (3) и (4), получим

.                                              (5)

Соотношение  (5) называется уравнением Клапейрона – Клаузиуса. Его можно использовать для определения теплоты парообразования жидкости. Учитывая, что при температурах, далеких от критической, , получаем

.                                                     (6)

На участках невысоких давлений к пару можно применить законы идеального газа, и тогда удельный объем  можно определить из уравнения Клапейрона – Менделеева:

.                                                      (7)

Подставляя значение  из формулы (7) в соотношение (6), получим

.                                                (8)

Считая величину  постоянной для исследуемого интервала изменения температуры, проинтегрируем уравнение (8):

.                                         (9)

Полученная формула устанавливает связь между теплотой парообразования воды, давлением и температурой водяного пара. Изменяя температуру пара , необходимо построить график зависимости , по угловому коэффициенту которого  можно определить молярную теплоту парообразования воды.

Экспериментальная часть.

Для определения теплоты парообразования воды предназначена экспериментальная установка ФПТ 1–10, общий вид которой показан на рис. 2.

Рисунок 2 – Общий вид экспериментальной установки ФПТ 1–10:

1 – ампула с исследуемым веществом; 2 – термостат; 3 – вакуумметр;

4 – датчик термометра; 5 – цифровой индикатор термометра; 6 – нагревательный элемент; 7 – блок приборов.

Рабочий элемент установки представляет собой стеклянную ампулу 1 с исследуемым веществом (в данной работе исследуется вода), из которой откачан воздух до давления , размещенную в термостате 2. Ампула соединена с вакуумметром 3, показания которого  соответствуют разности между атмосферным давлением в лаборатории  и давлением водяного пара в ампуле , следовательно:

.                                                 (10)

Температура пара измеряется цифровым термометром, датчик 4 которого находится в термостате, и регистрируется на цифровом индикаторе «Температура» 5 блока рабочего элемента. Для нагрева ампулы с исследуемой жидкостью в термостате 2, заполненном водой, находится нагревательный элемент 6, выполненный из нихромовой спирали, помещенной в трубку из кварцевого стекла.

Для получения достаточной точности эксперимента нагревание воды в термостате должно происходить достаточно медленно, чтобы температуру воды в ампуле можно было считать равной температуре воды в термостате. Необходимая мощность нагревателя устанавливается регулятором «Нагрев», который находится на передней панели блока приборов 7.

В блоке рабочего элемента находится компрессор, с помощью которого в термостат можно подавать сжатый воздух. Компрессор обеспечивает равномерное нагревание воды в термостате. Интенсивность подачи сжатого воздуха устанавливается регулятором «Воздух», который находится на передней панели блока приборов 7.

Порядок выполнения работы.

- Убедиться в готовности установки к работе. Паровое пространство в ампуле термостата должно занимать 50-80% ее объема, а разряжение должно составлять не менее –0,6 кгс/см2. При несоблюдении одного из этих условий требуется перезаправить установку дистиллированной водой по прилагаемой инструкции.

- Включить тумблер подачи воздуха и регулятором «Воздух» установить такую интенсивность подачи сжатого воздуха в термостат, при которой обеспечивается перемешивание воды без ее сильного бурления.

- Включить тумблер «Нагрев», регулятор мощности «Нагрев» установить в крайнее правое положение.

- После нагревания воды до температуры  уменьшить мощность нагревателя, вращая регулятор мощности «Нагрев» влево.

- В диапазоне температур термостата  снимать показания вакуумметра через каждые . Перевести показания  вакуумметра в единицы давления , где  - цена деления шкалы вакуумметра; . Давление по шкале вакуумметра  соответствует так называемой технической атмосфере (ат) и составляет . Регулятор мощности  «Нагрев» вывести в крайнее левое положение, выключить тумблер «Нагрев». Результаты измерений занести в табл. 1.

- Выключить подачу сжатого воздуха тумблером «Воздух».

- Выключить установку тумблером «Сеть».

Таблица 1

| номер измер. | , | , | , | , | , |  | , | , |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Обработка результатов измерения.

- По формуле (10) вычислить давление водяного пара в ампуле.

- Построить график зависимости давления пара в ампуле от температуры пара , которая соответствует фазовому переходу между жидкостью и паром.

- Вычислить значения  и  и построить зависимости: . Определить угловой коэффициент  графика.

4.  Используя найденный угловой коэффициент, определить молярную теплоту парообразования воды  по формуле .

5.  Вычислить удельную теплоту парообразования воды , учитывая, что молярная масса воды  кг/моль.

- Оценить ошибки результатов измерения.

Контрольные вопросы.

- Что такое фаза и фазовый переход? Назовите и охарактеризуйте виды фазовых переходов.

- Какая величина называется скрытой теплотой перехода?

- Запишите и объясните уравнение Ван-дер-Ваальса.

- Изобразите на  диаграмме изотермы  Ван-дер-Ваальса и реального вещества для нескольких значений температуры. Что такое критическая температура?

- Расскажите о цикле  Карно. Выведите формулу КПД цикла Карно.

- Выведите уравнение Клапейрона–Клаузиуса. Поясните физический смысл этого уравнения.

- Выведите основную расчетную формулу, используемую в данной работе.

- В чем заключается метод определения теплоты парообразования воды с использованием экспериментальной зависимости ?

- Для чего ампулу с исследуемым веществом помещают в термостат?

- Каковы основные источники ошибок данного метода измерений?

Литература

[1]   Савельев И.В. Курс общей физики. Т.1. Механика. Молекулярная физика. - М.: Наука, 1977. - §§ 91, 120-127;.

[2]   Сивухин Д.В. Общий курс физики. Т.2. Термодинамика и молекулярная физика. - §§ 97-98; 100-101; 111-114; 116.

[3]   Матвеев А.Н. Молекулярная физика. –М.: Высшая школа,  1981. - §§ 30-32.

[4]   Кикоин А.К., Кикоин И.К. Молекулярная физика. –М.: Наука, 1976. - §§ 60-67; 105; 130-131.

[5]   Телеснин Р.В. Молекулярная физика. –М.: Высшая школа,  1973. - §§ 78-83; 114; 118.

ПРИЛОЖЕНИЕ.

Порядок заправки дистиллированной водой ампулы термостата.

Перед заправкой надо убедиться в герметичности соединений вакуумных шлангов со штуцером «Разряж.» вакуум-насоса, ловушкой для воды и трубкой пережимного крана. Залить в заправочную емкость около 100 мл. дистиллированной воды. Если в ампуле имеется вода, занимающая менее 50% ее объема или давление превышает , необходимо перезаправить ампулу. Для этого требуется:

- Маховиком вакуум-насоса энергично сделать до 50 оборотов по указывающей направление стрелке. По мере разряжения вода из ампулы и вакуумных шлангов будет попадать в ловушку. Откачка будет закончена, когда вся вода перетечет в ловушку, а вакуумметр покажет давление не менее .

- Плотно закрыть пережимной кран.

- Отсоединить вакуумный шланг насос от шланга пережимного крана.

- Соединить герметично заправочную емкость со шлангом, проследив, чтобы шланги были заполнены водой.

- Открыть кран, при этом вода из емкости под действием атмосферного давления перетечет в ампулу и должна заполнить не менее 90% ее объема. В противном случае надо повторить откачку.

- Плотно закрыть пережимной кран и отсоединить емкость.

- Для получения парового пространства следует слить 30% воды из ампулы. Для этого надо соединить насос со шлангом крана.

- Создать разряжение в ловушке, сделав 10 оборотов маховиком насоса.

- Медленно открывая кран, слить третью часть воды из ампулы, после чего плотно закрыть кран. В ампуле должно появиться паровое пространство, занимающее ее третью часть при давлении .

Установка готова к работе. Если одно из условий не выполнено, заправку надо повторить сначала. В случае отсутствия воды в ампуле надо создать разрежение и заправить ампулу по указанной методике.

После работы необходимо отсоединить вакуумный шланг насоса от шланга крана, плотно заглушить шланг крана пробкой и полностью открыть кран. Для предотвращения попадания воды в насос следует сливать воду из ловушки, если ее объем превысит 150 мл.

Подключение вакуум-насоса к установке изображено на рисунке 3.

Рисунок 3. Подключение вакуум-насоса к установке.