Лабораторная работа №2.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ  МОЛЯРНЫХ ТЕПЛОЕМКОСТЕЙ ВОЗДУХА ПРИ ПОСТОЯННОМ ДАВЛЕНИИ И ОБЪЕМЕ

МЕТОДОМ КЛЕМАНА-ДЕЗОРМА.

Цель работы – изучение процессов в идеальных газах, определение отношения  теплоемкостей газа методом адиабатического расширения (метод Клемана -  Дезорма).

Теоретическое введение.

Теплоемкость тела определяется отношением бесконечно малого количества теплоты Q, сообщенной телу, к изменению температуры dT, которое вызывается сообщенной телу теплотой:

(1)

Теплоемкость одного моля вещества называется молярной теплоемкостью:

,                                                     (2)

где  - количество вещества, m – масса,  - молярная масса вещества.

Значение теплоемкости газов зависит от условий, в которых протекает теплообмен. Согласно с первым законом термодинамики количество теплоты             , сообщенное системе, расходуется на увеличение внутренней энергии  и на выполнение системой работы  против внешних сил:

(3)

Величина совершенной системой работы и количество полученного системой тепла зависят (в отличие от dU) от пути перехода системы из одного состояния в другое, то есть не являются функциями состояния системы. Поэтому в символ , стоящий перед Q и A, вкладывается иной смысл, чем в символ d перед U.

Приращение внутренней энергии идеального газа dU в случае изменения его температуры на :

,                                                 (4)

где  - число степеней свободы молекулы, под которым подразумевается число независимых координат, определяющих положение молекулы в пространстве:  - для  одноатомной;  -  для двухатомной;  - для трех- и многоатомной;  - универсальная газовая постоянная; .

Работа, совершаемая  газом против внешнего давления

(5)

Если газ нагревать при постоянном объеме , то  и  согласно с (3) все полученное газом количество теплоты расходуется только на увеличение его внутренней энергии  и, учитывая (4), молярная теплоемкость идеального газа при постоянном объеме

(6)

Если газ нагревать при постоянном давлении , то полученное газом количество теплоты расходуется на увеличение внутренней энергии  и выполнение работы :

Тогда молярная теплоемкость идеального газа при постоянном давлении:

(7)

Используя уравнение состояния идеального газа (уравнение Клапейрона - Менделеева)

можно доказать, что для моля газа

и, поэтому

(8)

Соотношение (8) между молярными теплоемкостями газа при постоянном давлении и постоянном объеме, справедливое только для идеальных газов, называется уравнением Майера.

Отношение теплоемкостей для идеального газа, каждая молекула которого имеет  степеней свободы, равно:

(9)

Адиабатным называется процесс, протекающий без теплообмена с окружающей средой, то есть при . На практике он может быть осуществлен в системе, окруженной теплоизоляционной оболочкой, но поскольку для теплообмена необходимо некоторое время, то адиабатным можно считать также процесс, который протекает так быстро, что система не успевает вступить в теплообмен с окружающей средой. Первый закон термодинамики с учетом (4) - (6) для  адиабатного процесса имеет вид

(10)

Продифференцировав уравнение Клапейрона – Менделеева

и подставляя   в формулу (10), получим

.

Учитывая соотношение между молярными теплоемкостями идеального газа при постоянном давлении и объеме, которое описывается формулой Майера (8), а также (9), получим:

Решение написанного дифференциального уравнения  имеет вид

(11)

Уравнение (11) называется уравнением адиабаты (уравнением Пуассона), а введенная в (9) величина  -  показателем адиабаты.

# Теория метода

Метод определения показателя адиабаты, предложенный Клеманом и Дезормом (1819 г), основывается на изучении параметров некоторой массы газа, переходящей из одного состояния в другое двумя последовательными процессами – адиабатным и изохорным. Эти процессы на диаграмме  (рис. 1)  изображены кривыми соответственно 1-2 и 2-3. Если в баллон, соединенный с открытым водяным манометром, накачать воздух и подождать до установления теплового равновесия с окружающей средой, то в этом начальном состоянии 1 газ имеет параметры , , , причем температура газа в баллоне равна температуре окружающей среды , а давление  немного больше атмосферного.

Если теперь на короткое время соединить баллон с атмосферой, то произойдет адиабатное расширение воздуха. При этом воздух в баллоне перейдет в состояние 2, его давление понизится до атмосферного .

Рисунок 1- Процессы изменения состояния газа во время проведения опыта.

Масса воздуха, оставшегося в баллоне, которая в состоянии 1 занимала часть объема баллона, расширяясь, займет весь объем . При этом температура воздуха, оставшегося в баллоне, понизится до . Поскольку процесс 1-2 – адиабатный, к нему можно применить уравнение Пуассона (11):

, или

Отсюда

(12)

После кратковременного соединения баллона с атмосферой охлажденный из–за адиабатного расширения воздух в баллоне будет нагреваться (процесс 2 - 3) до температуры окружающей среды  при постоянном объеме . При этом давление в баллоне поднимется до . Поскольку процесс 2-3 – изохорный к нему можно применить закон Шарля:

отсюда

(13)

Из уравнений (12) и (13) получим:

Прологарифмируем:

Поскольку избыточные давления  и  очень малы  по сравнению с атмосферным давлением  и  учитывая что при  , будем иметь:

откуда

(14)

Избыточные давления  и  измеряются с помощью U-образного манометра по разности уровней жидкости с плотностью :

,                                         (15)

Из (14) и (15) получим расчетную формулу для определения :

(16)

Экспериментальная установка.

Для определения отношения теплоемкостей воздуха  предназначена экспериментальная установка ФПТ 1-6, общий вид которой показан на рис. 2.

Рисунок 2 – Общий вид экспериментальной установки ФПТ 1-6:

1 – стойка; 2 – блок манометра; 3 – блок рабочего элемента; 4 – блок приборов;

5 – пневмотумблер “Атмосфера”.

Установка состоит из стеклянной колбы, соединенной с открытым водяным манометром 2. Воздух нагревается в колбу микрокомпрессором, размещенным в блоке рабочего элемента 3. Микрокомпрессор включается тумблером “Воздух”, установленным на передней панели блока приборов 4. Пневмотумблер  “Атмосфера” 5, расположенный на панели блока рабочего элемента, в положении “Открыто” позволяет соединять колбу с атмосферой.

Порядок выполнения работы.

- Включить установку тумблером “Сеть”.

- Установить пневмотумблером  “Атмосфера” в положение “Закрыто”. Для подачи воздуха в колбу включить тумблер “Воздух”.

- С помощью манометра контролируют давление в колбе. Когда разность уровней воды в манометре достигнет 150…250 мм вод. ст., отключить подачу воздуха.

- Подождать 2…3 мин., пока температура воздуха в колбе  сравняется с температурой окружающего воздуха , в колбе при этом установится постоянное давление . Определить разность уровней , установившуюся в коленах манометра, и полученное значение занести в

табл. 1.

## Таблица 1

| Номер измерения | , мм. вод. ст. | , мм. вод. ст. |  |
| --- | --- | --- | --- |

- На короткое время соединить колбу с атмосферой, установив пневмотумблер  «Атмосфера» в положение “Открыто”.  При выпуске воздуха следите за показаниями манометра. Выпуск прекращайте сразу же при выравнивании уровней жидкости в коленах манометра.

- Через 2…3 мин., когда в колбе установится постоянное давление , определить разность уровней , установившуюся в коленах манометра, и  полученное значение занести в таблицу 1.

- Повторить измерения по пп. 2-6 не менее 10 раз при различных значениях величины .

- Выключить установку тумблером “Сеть”.

Обработка результатов измерения.

1. Для каждого измерения определить по формуле (16) отношение теплоемкостей . Найти среднее значение .

2. Считая воздух идеальным газом с двухатомными молекулами, рассчитайте теоретическое значение показателя адиабаты. Сравните с ним значение , полученное экспериментально и, если есть расхождение, постарайтесь выяснить его причины.

3.  Оценить погрешность результатов измерения.

Контрольные вопросы.

- Что такое изопроцессы и каким законам они подчиняются? Нарисуйте графики этих процессов.

- Сформулируйте 1-й закон термодинамики. Запишите этот закон для изобарного, изохорного, изотермического и адиабатного процессов.

- Дайте определение теплоемкости тела удельной и молярной теплоемкости вещества. В каких единицах СИ они  измеряются?

- В чем особенности теплоемкости газа? Выведите формулу для молярных теплоемкостей  и  идеального газа.

- Дайте определение числа степеней свободы молекулы. Чему равна величина  для 1-, 2-, 3- и многоатомного идеальных газов?

- Какой процесс называется адиабатным? Выведите уравнение Пуассона.

- Рассчитайте теоретическое значение показателя адиабаты для 1-, 2-, 3- атомного идеального газа.

- В чем заключается метод Клемана и Дезорма для определения отношения ?

9. Опишите  рабочий цикл экспериментальной установки по  диаграмме.

10. Выведите расчетную формулу для определения .

11. Как и почему изменяется температура газа в колбе при проведении опыта?

12. Изобразите графики процессов проводимого опыта на диаграммах p-T и V-T.

Литература

[1]  Савельев И.В. Курс общей физики. Т.1. Механика. Молекулярная физика. - М.: Наука, 1977. - §§ 82-84, 87, 88.

[2]  Сивухин Д.В. Общий курс физики.  Т.2. Термодинамика и молекулярная

физика. - §§ 10-15, 18-22, 66.

[3]  Матвеев А.Н. Молекулярная физика. –М.: Высшая школа,  1981. - §§ 12, 14-18.

[4]  Кикоин А.К., Кикоин И.К. Молекулярная физика. –М.: Наука, 1976. - §§ 20-21, 23-27, 30.

[5]  Телеснин Р.В. Молекулярная физика. –М.: Высшая школа,  1973. - §§ 26, 27, 29, 35, 37, 38, 40.