Лабораторная работа №1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ВЯЗКОСТИ ВОЗДУХА КАПИЛЛЯРНЫМ МЕТОДОМ

Цель работы – изучение вязкости (внутреннего трения), как одного из явлений переноса в газах, определение коэффициента вязкости воздуха по скорости истечения через капилляр (с использованием формулы Пуазейля), оценка средней длины свободного пробега молекул воздуха.

Теория метода.

Явления переноса – это процессы установления равновесия в системе, путем переноса массы (диффузия), энергии (теплопроводность) и импульса молекул (внутреннее трение, или вязкость). Все эти явления обусловлены тепловым движением молекул.

При явлении вязкости наблюдается перенос импульса от молекул из слоев потока, которые движутся быстрее, к более медленным. Например, в случае протекания жидкости или газа в прямолинейной цилиндрической трубе (капилляре) при малых скоростях потока течение является ламинарным, т.е. поток газа движется отдельными слоями, которые не смешиваются между собой. В этом случае слои представляют собой совокупность бесконечно тонких цилиндрических поверхностей, вложенных одна в другую, имеющих общую ось, совпадающую с осью трубы.

Вследствие хаотического теплового движения молекулы непрерывно переходят из слоя в слой и при столкновении с другими молекулами обмениваются импульсами направленного движения. При переходе из слоя с большей скоростью направленного движения в слой с меньшей скоростью молекулы переносят в другой слой свой импульс направленного движения. В “более быстрый” слой переходят молекулы с меньшим импульсом. В результате первый слой тормозится, а второй – ускоряется. Опыт показывает, что импульс dP, который передается от слоя к слою через поверхность S, пропорционален градиенту скорости dvdr, площади S и времени переноса dt:

dP=−ηdvdrSdt.

В результате между слоями возникает сила внутреннего трения:

FТ=dPdt=ηdvdrS,                                          (1)

где η - коэффициент вязкости. Силы внутреннего трения стремятся уравнять скорости движения слоёв жидкости. Они направлены так, что скорость движения более медленного слоя увеличивается, а более быстрого – уменьшается. Формула (1) для силы внутреннего трения выражает так называемый закон Ньютона.

В молекулярно-кинетической теории идеального газа выводится формула, связывающая коэффициент вязкости с усреднёнными характеристиками теплового движения его молекул:

η=13ρ<λ><vТ>,

здесь ρ - плотность газа; λ> - средняя длина свободного пробега молекул; vТ> - средняя скорость теплового движения молекул, vТ>=8RTπμ; μ - молярная масса газа; R - универсальная газовая постоянная.

Рисунок 1 – К расчету объемного расхода газа в случае течения его через капилляр.

Выделим  в капилляре воображаемый цилиндрический объем газа радиусом r и длиной l, как показано на рисунке 1. Обозначим давления на его торцах P1 и P2. При установившемся течении равнодействующая сил давления, действующих на цилиндр

F=P1−P2πr2

уравновесится силой внутреннего трения , которая действует на боковую поверхность цилиндра со стороны внешних слоев газа:

.                                                  (2)

Сила внутреннего трения определяется по формуле Ньютона (1). Учитывая, что S=2πrl и скорость v(r) уменьшается при удалении от оси трубы, т.е. dvdr<0, можно записать:

.                                            (3)

В этом случае условие стационарности (2) запишется в виде:

(P1−P2)πr2+ηdvdr2πrl=0.                                   (4)

Интегрируя это равенство, получим

v(r)=−P1−P24ηlr2+C,

где C - постоянная интегрирования, которая определяется граничными условиями задачи.

При r =  скорость газа должна обратиться в нуль, поскольку сила внутреннего трения о стенку капилляра тормозит смежный с ней слой газа. Тогда

(5)

Подсчитаем объемный расход газа , т.е. объем, что протекает за единицу времени через поперечное сечение трубы. Выделим в этом сечении кольцевую площадку с внутренним радиусом  r  и внешним  r + dr (см. рис.2). Через это кольцо ежесекундно протекает объем газа   = .

Рисунок 2 – К выводу формулы Пуазейля.

Тогда

,

или

.                                                 (6)

Формулу (6), которая называется формулой Пуазейля, можно использовать  для экспериментального определения коэффициента вязкости газа.

Формула Пуазейля была получена в предположении ламинарного течения газа или жидкости. Однако с увеличением скорости потока движение становится турбулентным и слои смешиваются. При турбулентном движении скорость в каждой точке меняет свое значение и направление, сохраняется только среднее значение скорости. Характер движения жидкости или газа в трубе определяется числом  Рейнольдса:

.                                                (7)

В гладких цилиндрических каналах переход от ламинарного течения к турбулентному происходит при  Re  1000. Поэтому в случае использования формулы Пуазейля необходимо обеспечить выполнение условия Re < 1000. Кроме этого, эксперимент необходимо проводить таким образом, чтобы сжимаемостью газа можно было пренебречь. Это возможно тогда, когда перепад давлений вдоль капилляра значительно меньше самого давления. В данной установке давление газа несколько больше атмосферного (103 см вод. ст.), а перепад давлений составляет  ~  10 см вод. ст., т.е. приблизительно 1%  от атмосферного.

Формула (6) справедлива для участка трубы, в котором установилось постоянное течение с квадратичным законом распределения скоростей (5) по сечению трубы. Такое течение при переходе жидкости из широкого сосуда в капилляр устанавливается не сразу, а после того как она пройдет расстояние a:

(8)

Формула (6) дает надежные результаты лишь в том случае, если  a << L, где L -  длина капилляра.

Экспериментальная установка.

Для определения коэффициента вязкости воздуха предназначена экспериментальная установка ФПТ 1-1, общий вид которой изображен на рис. 3.

Рисунок 3 – Общий вид экспериментальной установки ФПТ 1-1: 1 - блок рабочего элемента; 2 - блок приборов; 3 - стойка; 4 – капилляр; 5 - реометр; 6 - манометр.

Воздух в капилляр 4 нагнетается микрокомпрессором, размещенным в блоке приборов 2. Объемный расход воздуха измеряется реометром 5, а нужное его значение устанавливается регулятором “Воздух”, который находится на передней панели блока приборов. Для измерения разности давлений воздуха на концах капилляра предназначен U-образный водяной манометр 6. Геометрические размеры капилляра – радиус R и  длина L указаны на рабочем месте.

Порядок выполнения работы.

1. Убедившись в том, что регулятор “Воздух” находится в положении минимального расхода, включить установку тумблером “Сеть”.

- С помощью  регулятора “Воздух” установить по показаниям реометра выбранное значение объемного расхода воздуха Q.

- Измерить разность давлений ΔP в коленах манометра (в мм вод. ст.). Измерения провести 3-5 раз, каждый раз корректируя установку показаний реометра.  Рассчитать среднее значение разности давлений, результат  перевести  в Па. Значения Q и  ΔP занести в табл. 1.

Таблица 1.

| Номер измерения | Q, м3 /с | ΔP, Па | η, кг/(мс) |
| --- | --- | --- | --- |

- Повторить измерения по пп. 2-3 для 5 значений объемного расхода                                          воздуха.

- Установить регулятор расхода воздуха на минимум, после чего выключить установку тумблером “Сеть”.

Обработка результатов измерений.

- Для каждого режима определить по формуле Пуазейля коэффициент вязкости воздуха:

.

Найти среднее значение коэффициента вязкости.

2. По формуле  <νТ> = 8RTπμ  вычислить среднюю скорость теплового движения молекул воздуха, учитывая, что молярная масса воздуха μ = 29 кг/кмоль, а универсальная газовая постоянная R = 8,31103 Дж/(кмольK).

3.  По формуле <λ> =    вычислить  среднюю длину  свободного пробега молекул. При этом плотность воздуха найти с помощью уравнения состояния идеального газа  для известных значений температуры и давления в лаборатории в процессе проведения эксперимента.

- Оценить теоретическое значение средней длины свободного пробега <>. Для этого рассчитать с помощью законов идеального газа концентрацию n молекул воздуха в лаборатории; использовать табличное значение эффективного диаметра d молекул воздуха.

- По формулам (7), (8) оценить число Рейнольдса Re и длину a участка капилляра, на котором устанавливается ламинарное течение. Сделать вывод о применимости формулы Пуазейля для исследуемых режимов течения.

- Оценить погрешности результатов измерения.

Контрольные вопросы.

- Расскажите о явлениях переноса в газах.

- Объясните явление внутреннего трения в идеальном газе с точки зрения молекулярно – кинетической теории.

- Напишите и объясните формулу Ньютона для внутреннего трения. Каков физический смысл коэффициента вязкости? В каких единицах СИ измеряется эта величина?

- Какая величина называется средней скоростью теплового движения молекул идеального газа? От каких физических величин она зависит?

- Какая величина называется средней длиной свободного пробега молекулы?   От каких физических величин она  зависит?

- Напишите формулу для коэффициента вязкости идеального газа. К какой зависимости коэффициента вязкости от давления и температуры приводит это выражение?

- В чем заключается капиллярный метод определения коэффициента вязкости газов?

- Выведите формулу Пуазейля. При каких условиях ее применяют?

- Как изменяется скорость движения газа по радиусу канала при ламинарном режиме течения?

- При каком условии течение жидкости или газа по цилиндрической трубе является ламинарным?

- Как оценить среднюю длину свободного пробега и эффективный диаметр молекулы газа, используя явление внутреннего трения в газах?

- Почему при строительстве магистральных газопроводов используют    трубы большого диаметра, а не увеличивают давление газа при его  транспортировании?

Литература

[1]   Савельев И.В. Курс общей физики. Т.1. Механика. Молеку-

лярная физика. - М.: Наука, 1977. - §§ 75-77; 128-130.

[2]   Сивухин Д.В. Общий курс физики. Т.1. Механика.- §§ 96,97; Т.2. Термодинамика и молекулярная физика. - §§ 86,87,89.

[3]   Матвеев А.Н. Молекулярная физика. –М.: Высшая школа,  1981. - §§ 50-52.

[4]   Кикоин А.К., Кикоин И.К. Молекулярная физика. –М.: Наука, 1976. - §§ 35-37, 48-50.

[5]   Телеснин Р.В. Молекулярная физика. –М.: Высшая школа,  1973. - §§ 19,20,69,71.